01| CONTRATANTE
Razão Social: ${companyName}
CNPJ: ${customerCpfCnpj}
Nome Fantasia: ${customerName}
Endereço: ${customerAddress}, ${customerAddressNumber} ${customerAddressAdjunct}, ${customerAddressDistrict}, ${integrationCityName}, CEP:${customerCEP}
DATA: ${created_at}

02| EQUIPAMENTO AVALIADO
Procedimento Avaliado: Controle Semanal de Tomografia				Sala: Raio X
Equipamento	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE		PATRIMÔMIO
	${marca}	${modelo}	${sn}		${patrimonio}

03| PADRÕES UTILIZADOS
Os ensaios foram realizados com os simuladores fornecidos pelo fabricante do aparelho de tomografia.

04| METODOLOGIA
Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

OBSERVAÇÃO:
A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdades efetivas (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atende os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.

A | RUIDO E EXATIDÃO DO Nº DE CT
Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.
Tolerância Exatidão: Uniformidade do nº de CT Teste de aceitação, semanal ou após reparos. Desvio ≤ 5UH >10UH -
Tolerância Ruído: ≤ 15% do valor de referência. > 20%
Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Corte na água

Protocolo	Área (mm2)	Posição	Nº de CT	Desvio / Padrão	Uniformidade / Nº CT	Ruído	Resultado / Ruído	Resultado da / Uniformidade / do Nº CT
CRÂNIO	${area_cr_a_1}	12h	${media_cr_a_1}	${dspad_cr_a_1}	${unf_cr_a_1}	${ruido_cr_a_1}	${res_ruido_cr_a}	${res_unif_cr_a}
	${area_cr_a_2}	3h	${media_cr_a_2}	${dspad_cr_a_2}	${unf_cr_a_2}	${ruido_cr_a_2}
	${area_cr_a_3}	Central	${media_cr_a_3}	${dspad_cr_a_3}	${unf_cr_a_3}	${ruido_cr_a_3}
	${area_cr_4}	6h	${media_cr_a_4}	${dspad_cr_a_4}	${unf_cr_a_4}	${ruido_cr_a_4}
	${area_cr_a_5}	9h	${media_cr_a_5}	${dspad_cr_a_5}	${unf_cr_a_5}	${ruido_cr_a_5}

Protocolo	Área (mm2)	Posição	Nº de CT	Desvio / Padrão	Uniformidade / Nº CT	Ruído	Resultado / Ruído	Resultado da / Uniformidade / do Nº CT
ABDÔMEN	${area_ab_a_1}	12h	${media_ab_a_1}	${dspad_ab_a_1}	${unf_ab_a_1}	${ruido_ab_a_1}	${res_ruido_ab_a}	${res_unif_ab_a}
	${area_ab_a_2}	3h	${media_ab_a_2}	${dspad_ab_a_2}	${unf_ab_a_2}	${ruido_ab_a_2}
	${area_ab_a_3}	Central	${media_ab_a_3}	${dspad_ab_a_3}	${unf_ab_a_3}	${ruido_ab_a_3}
	${area_ab_a_4}	6h	${media_ab_a_4}	${dspad_ab_a_4}	${unf_ab_a_4}	${ruido_ab_a_4}
	${area_ab_a_5}	9h	${media_ab_a_5}	${dspad_ab_a_5}	${unf_ab_a_5}	${ruido_ab_a_5}

Corte na ar

Protocolo	Área (mm2)	Posição	Nº de CT	Desvio / Padrão	Uniformidade / Nº CT	Ruído	Resultado / Ruído	Resultado da / Uniformidade / do Nº CT
CRÂNIO	${area_cr_ar_1}	12h	${media_cr_ar_1}	${dspad_cr_ar_1}	${unf_cr_ar_1}	${ruido_cr_ar_1}	${res_ruido_cr_ar}	${res_unif_cr_ar}
	${area_cr_ar_2}	3h	${media_cr_ar_2}	${dspad_cr_ar_2}	${unf_cr_ar_2}	${ruido_cr_ar_2}
	${area_cr_ar_3}	Central	${media_cr_ar_3}	${dspad_cr_ar_3}	${unf_cr_ar_3}	${ruido_cr_ar_3}
	${area_cr_ar_4}	6h	${media_cr_ar_4}	${dspad_cr_ar_4}	${unf_cr_ar_4}	${ruido_cr_ar_4}
	${area_cr_ar_5}	9h	${media_cr_ar_5}	${dspad_cr_ar_5}	${unf_cr_ar_5}	${ruido_cr_ar_5}

Protocolo	Área (mm2)	Posição	Nº de CT	Desvio / Padrão	Uniformidade / Nº CT	Ruído	Resultado / Ruído	Resultado da / Uniformidade / do Nº CT
ABDÔMEN	${area_ab_ar_1}	12h	${media_ab_ar_1}	${dspad_ab_ar_1}	${unf_ab_ar_1}	${ruido_ab_ar_1}	${res_ruido_ab_ar}	${res_unif_ab_ar}
	${area_ab_ar_2}	3h	${media_ab_ar_2}	${dspad_ab_ar_2}	${unf_ab_ar_2}	${ruido_ab_ar_2}
	${area_ab_ar_3}	Central	${media_ab_ar_3}	${dspad_ab_ar_3}	${unf_ab_ar_3}	${ruido_ab_ar_3}
	${area_ab_ar_4}	6h	${media_ab_ar_4}	${dspad_ab_ar_4}	${unf_ab_ar_4}	${ruido_ab_ar_4}
	${area_ab_ar_5}	9h	${media_ab_ar_5}	${dspad_ab_ar_5}	${unf_ab_ar_5}	${ruido_ab_ar_5}

B | VALOR INDICADO DO Nº DE CT (FABRICANTE)
Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.
Tolerância: LINHA DE BASE

Protocolo	Material	Nº de CT / Referência	Nº de CT / Medido	Desvio / Padrão	Resultado / Padrão Fabricante
PHANTOM	Ar	-975 a -1015	${nct_med_cr_1}	${nct_dspad_cr_1}	${nct_med_rel_cr_1}
	Delrin	330 a 350	${nct_med_cr_2}	${nct_dspad_cr_2}	${nct_med_rel_cr_2}
	Acrílico	120 a 140	${nct_med_cr_3}	${nct_dspad_cr_3}	${nct_med_rel_cr_3}
	Nylon	90 a 110	${nct_med_cr_4}	${nct_dspad_cr_4}	${nct_med_rel_cr_4}
	Polipropileno	-95 a -115	${nct_med_cr_5}	${nct_dspad_cr_5}	${nct_med_rel_cr_5}

C | PARECER TÉCNICO
Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), todos os testes realizados apresentaram conformidade. Sendo assim o equipamento avaliado pode operar com legitima observação e cuidados no que se refere a radioproteção.

OBSERVAÇÕES:
1) A validade do relatório é de 1 semana;
2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local;
3) Manter a limpeza dos IP’s conforme orientação do fabricante.